2kw、3kw、4.6kw光伏并网逆变器

太阳能作为新兴绿色能源，将太阳能转换为电能受到了高度的重视，光伏并网逆变器作为光伏电池与电网的接口装置，将光伏电池的电能转换成交流电能并传输到电网上，在光伏并网发电系统中起着至关重要的作用。

技术指标：直流输入端               并网端

最大直流功率：5100W  额定交流输出功率：4600W

最大输入电流：21A   最大输出电流：25A

最大直流电压：520V  额定电网电压：230Vac

启动电压：180V  允许电网电压：185～265Vac

MPP电压范围：215～420Vdc

额定电网频率：50Hz、60Hz

推荐直流电压：400V

光伏发电是一次投入的发电形式，其维护成本低。光伏并网逆变器作为光伏发电的关键设备，成本低，整体效率高，本身具备各种保护功能，无需另外投入设备。随着政府政策的放宽，光伏并网逆变器将展现巨大的市场潜力。