**一、仪器简介**

该设备主要用于钢管扣件的力学性能检测，包括直角扣件和旋转扣件的抗滑移、抗破坏试验；直角扣件的旋转刚度试验；对接扣件的抗拉试验；底座的抗压试验

**二、主要功能**

1、对接扣件抗拉强度试验

2、直角扣件抗滑移试验

3、直角扣件抗破坏试验

4、直角扣件扭转刚度试验

5、旋转扣件抗滑移试验

6、旋转扣件抗破坏试验

7、底座抗压试验

**三、具备检测资质**